Appel d’Offres pour l’Acquisition de Fournitures de Matériaux de Construction dans le cadre du Projet NORAD

# Contexte

Le projet 18-4670, intitulé « FAITH IN ACTION – MOBILIZING CIVIL SOCIETY FOR LASTING SOCIAL CHANGE », est mis en œuvre dans le département du Sud, plus précisément dans les communes de Torbeck et de Chantal. Cette intervention vise principalement à renforcer les capacités des organisations locales et à accompagner les communautés dans leurs efforts pour faire face aux chocs économiques et climatiques, en promouvant la résilience, la solidarité sociale et le développement durable. Le projet est financé par la Norwegian Church Aid (NCA) et mis en œuvre en partenariat avec la Lutheran World Federation (FLM) et l’Association Haïtienne d’Assistance Agricole, Médicale, Éducative et Sociale (AHAAMES).

Les activités du projet s’articulent autour de trois (3) axes principaux :

- Eau, assainissement et hygiène adaptés au changement climatique (CRWASH) ;

- Développement économique et sécurité alimentaire (EDFS) ;

- Gestion du climat et de l’environnement (CES).

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées au CRWASH, le partenaire d’exécution prévoit de réhabiliter un Système d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) ainsi qu’une infrastructure scolaire dans la commune de Chantal, en vue d’améliorer l’accès équitable et durable à l’eau potable pour les populations locales. Les travaux envisagés permettront notamment de remettre en état les captages, les conduites de distribution, les réservoirs et les bornes fontaines, tout en intégrant des mesures d’adaptation au changement climatique. Parallèlement, la réhabilitation des infrastructures WASH au sein de l’établissement scolaire visera à garantir la disponibilité et la qualité des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, éléments essentiels au bien-être des élèves et du personnel enseignant. L’offre pour l’acquisition des matériaux est repartie en dix (10) lots distincts, correspondant à différents types de fournitures. C’est dans ce contexte qu’AHAAMES sollicite de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises, la soumission de leurs cotations de prix pour la fourniture des matériaux de construction nécessaires à la réalisation des travaux.

# Objectif de la prestation

L’objectif de la prestation est de fournir les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux de réhabilitation d’un SAEP et d’une infrastructure scolaire dans la commune de Chantal, en vue de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations locales.

# Mandat des prestataires

Plus spécifiquement, les prestataires ont pour mandat, en collaboration avec le partenaire d’exécution AHAAMES de procéder à :

- L’achat des matériaux ci-dessous listés dans les dix (10) lots dont les spécifications sont présentées dans le point 4. Description des lots ;

- Assurer le transport des matériaux dans la zone indiquée dans la 2ème section de Chantal ;

- Respecter le délai de livraison.

Il est important de souligner qu’un soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, en fonction de sa capacité technique, logistique et commerciale. Chaque lot fera l’objet d’une évaluation distincte, et l’attribution pourra être faite à un ou plusieurs fournisseurs, selon la qualité des offres reçues.

Il est essentiel que chaque soumission indique clairement le ou les lots concernés, en incluant les détails techniques, logistiques et financiers correspondants.

# Description des Lots

Lot 1 : Matériaux et matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux d’infrastructures WASH à l’École Nationale de Mélonnière

| Nº | Articles | Unités | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment | sac | 110 |
| 2 | Planche 1’’X12’’X16’ | feuille | 8 |
| 3 | Boite clou béton 3'' | m³ | 1 |
| 4 | Clou ordinaire 3'' | lb | 8 |
| 5 | Fer ½ X 25’ | barre | 12 |
| 6 | Fer ⅜ X 25’ | barre | 17 |
| 7 | Fil à ligaturer | lb | 20 |
| 8 | Céramique pour parquet | m² | 60 |
| 9 | Céramique pour point d’eau de boisson | m² | 12 |
| 10 | Céramique pour point de lavage des mains | m² | 12 |
| 11 | Ciment blanc | sac | 1 |
| 12 | Peinture à l'eau crème | galon | 4 |
| 13 | Peinture à l'huile gris | galon | ¼ de galon |
| 14 | Eau | galon | 855 |
| 15 | Vernis | galon | 1 |
| 16 | Pompe submersible solaire ¾'' | unité | 1 |
| 17 | Panneau solaire 480 W | unité | 1 |
| 18 | Fil électrique #8 | pied | 100 |
| 19 | Bracker | unité | 1 |
| 20 | Switch | unité | 1 |
| 21 | Plywood ½'' à l’achat | feuille | 1 |
| 22 | Latte 1''X4''16’ à l'achat | feuille | 4 |
| 23 | Couplet 2'' | unité | 6 |
| 24 | Targette 3'' | unité | 10 |
| 25 | Vice-étoile 1’’ pour bois | douzaine | 2 |

Lot 2 : Matériels et outils à mobiliser pour l’installation sanitaire des infrastructures WASH au niveau de l’École Nationale de Mélonnière, commune de Chantal

| NO | Description | Unité | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WC Corona complet (gros) | unité | 8 |
| 2 | WC Corona complet (petit) pour les élèves du préscolaire | unité | 2 |
| 3 | Lavabo complet (y compris accessoires) | unité | 3 |
| 4 | Tuyau PVC SCH-40 ¾'' X20’ | barre | 7 |
| 5 | Tuyau PVC SCH-40 ½'' X20’ | barre | 5 |
| 6 | Tuyau PVC - DVW 4'' X10’ | barre | 5 |
| 7 | Tuyau PVC - DVW 2'' X10’ | barre | 6 |
| 8 | Tee PVC - DVW 4'' | unité | 3 |
| 9 | Tee PVC - DVW 2'' | unité | 4 |
| 10 | Coude PVC - DVW 4'' | unité | 3 |
| 11 | Coude PVC - DVW 2'' | unité | 8 |
| 12 | Rondel de scie | unité | 10 |
| 13 | Tube flexible WC | unité | 10 |
| 14 | Angle vanne ½'' | unité | 11 |
| 15 | Coude PVC SCH-40 ½'' | unité | 50 |
| 16 | Tee PVC SCH-40 ½'' | unité | 15 |
| 17 | Adapteur male PVC SHC-40 ½'' | unité | 15 |
| 18 | Adapteur femelle PVC SHC-40 ½'' | unité | 15 |
| 19 | Robinet Galvanisé ½'' | unité | 2 |
| 20 | Crépine 2'' | unité | 4 |
| 21 | Cole PVC 4oz | unité | 2 |
| 22 | Téflon ¾ | unité | 4 |
| 23 | Porte papier | unité | 12 |
| 24 | Porte savon | unité | 6 |
| 25 | Acide muriatique | galon | 1 |

| Nº | Description | Unité | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyau PVC SCH-40 ¾'' X20’ | barre | 12 |
| 2 | Tuyau PVC SCH-40 ½'' X20’ | barre | 12 |
| 3 | Tuyau galvanisé ½" X 20’ | barre | 2 |
| 4 | Nipple galvanisé ½" (10cm de long) | unité | 23 |
| 5 | Adapteur male PVC SCH-40 ¾'' | unité | 5 |
| 6 | Adapteur femelle PVC SCH-40 ¾'' | unité | 5 |
| 7 | Adapteur femelle PVC SCH-40 ½'' | unité | 23 |
| 8 | Adapteur male PVC SCH-40 ½'' | unité | 23 |
| 9 | Coude PVC SCH-40 ½'' | unité | 12 |
| 10 | Té PVC SCH-40 ¾'' | unité | 8 |
| 11 | Té PVC SCH-40 ½'' | unité | 22 |
| 12 | Raccord PVC SCH-40 ¾ X ½" | unité | 4 |
| 13 | Raccord PVC SCH-40 ¾ | unité | 8 |
| 14 | Raccord PVC SCH-40 ½" | unité | 8 |
| 15 | Booshing PVC SCH-40 ¾''X½'' | unité | 4 |
| 16 | Union PVC SCH- 40 ¾'' | unité | 6 |
| 17 | Vanne galvanisée ½'' | unité | 6 |
| 18 | Vanne galvanisée ¾'' | unité | 8 |
| 19 | Vanne anti-retour ¾'' | unité | 2 |
| 20 | Robinet galvanisé ½'' | unité | 22 |
| 21 | Téflon ¾" | unité | 4 |
| 22 | Filtre PENTEK complet | unité | 1 |
| 23 | Tuyau PVC - DVW 2'' X10’ | barre | 5 |
| 24 | Coude PVC - DVW 2'' | unité | 8 |
| 25 | Cole PVC 4 oz | unité | 2 |
| 26 | Crépine 2'' | unité | 6 |

Lot 3 : Matériels hydrauliques à mobiliser pour les travaux d’infrastructures WASH au niveau de l’École Nationale de Mélonnière

Lot 4 : Liste des matériaux et équipements à mobiliser pour la mise en œuvre du SAEP, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal

| Nº | Description | Unité | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment | sac | 15 |
| 2 | Cadenas | unité | 4 |
| 3 | Peinture bleue à l'eau | galon | 2 |
| 4 | Peinture blanche à l'eau | galon | 2 |
| 5 | Peinture bleue à l'huile | galon | ¼ galon |
| 6 | Peinture blanche à l'huile | galon | ⅛ galon |

Lot 5 : Liste des matériels hydrauliques à mobiliser pour la mise en œuvre du SAEP, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal

| Nº | Articles | Unités | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyau PVC SCH-40 3'' X20’ | barre | 45 |
| 2 | Tuyau PVC SCH-40 2'' X20’ | barre | 2 |
| 3 | Tuyau PVC SCH-40 1'' X20’ | barre | 108 |
| 4 | Tuyau PVC SCH-40 ¾'' X20’ | barre | 1 |
| 5 | Tuyau PVC - DVW 2'' X10’ | barre | 1 |
| 6 | Tuyau galvanisé ¾'' X20’ | barre | 1 |
| 7 | Vanne Galvanisée 3'' | unité | 3 |
| 8 | Vanne Galvanisée 2'' | unité | 1 |
| 9 | Vanne galvanisée ¾'' | unité | 3 |
| 10 | Robinet galvanisé ¾'' | unité | 6 |
| 11 | Nipple galvanisé ¾'' (20cm de long) | unité | 5 |
| 12 | Compteur ¾'' | unité | 1 |
| 13 | Té PVC SCH-40 3'' | unité | 2 |
| 14 | Té galvanisé ¾'' | unité | 2 |
| 15 | Adapteur male PVC SCH-40 3'' | unité | 9 |
| 16 | Adapteur male PVC SCH-40 ¾'' | unité | 2 |
| 17 | Coude PVC SCH-40 3'' | unité | 5 |
| 18 | Courbe 45° PVC SCH-40 3'' | unité | 4 |
| 19 | Coude PVC SCH-40 ¾'' | unité | 2 |
| 20 | Coude PVC - DVW 2'' | unité | 3 |
| 21 | Coude galvanisé ¾'' | unité | 4 |
| 22 | Raccord PVC SCH-40 3''X2'' | unité | 1 |
| 23 | Raccord PVC SCH-40 2''X1'' | unité | 1 |
| 24 | Raccord PVC SCH-40 2'' | unité | 12 |
| 25 | Raccord PVC SCH-40 1''X¾'' | unité | 1 |
| 26 | Raccord galvanisé ¾'' | unité | 10 |
| 27 | Té PVC SCH-40 2'' | unité | 1 |
| 28 | Booshing PVC SCH-40 3''X2'' | unité | 1 |
| 29 | Booshing PVC SCH-40 2''X1'' | unité | 1 |
| 30 | Booshing PVC SCH-40 1''X¾'' | unité | 1 |
| 31 | Cole PVC 8oz | unité | 8 |
| 32 | Téflon | unité | 12 |
| 33 | Crépine 3'' | unité | 1 |
| 34 | Crépine 2'' | unité | 1 |

Lot 6 : Liste des matériaux et équipements à mobiliser pour la construction du bureau, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal

| Nº | Description | Unité | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment | sac | 126 |
| 2 | Boite clou béton 3'' | lb | 2 |
| 3 | Clou ordinaire 3'' | lb | 8 |
| 4 | Fer ½ X 25' | barre | 31 |
| 5 | Fer ⅜ X 25' | barre | 51 |
| 6 | Fil à ligaturer | lb | 60 |
| 7 | Céramique pour parquet | m² | 25 |
| 8 | Ciment blanc | sac | 0.5 |
| 9 | Peinture bleue à l'eau | galon | 5 |
| 10 | Peinture blanche à l'eau | galon | 10 |
| 11 | Peinture bleue à l'huile | galon | 0.5 ou ½ |
| 12 | Planche 1’’X12’’X10’ | feuille | 12 |
| 13 | Étais métallique | unité | 12 |
| 14 | Sceau de 5 galons (bokit) | unité | 6 |

Lot 7 : Liste de matériaux et matériels à mobiliser pour la construction du kiosque, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal

| Nº | Description | Unité | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment | Sac | 56 |
| 2 | Planche 1''X12''X10' | Unité | 12 |
| 3 | Latte 1''X4''X16' | Unité | 2 |
| 4 | Plywood ¾ | Unité | 1 |
| 5 | Bois 2''X4''X10' | Unité | 12 |
| 6 | Boite clou béton 3'' | Unité | 1 |
| 7 | Clou ordinaire 4'' | Lb | 4 |
| 8 | Clou ordinaire 3'' | Lb | 6 |
| 9 | Fer 1/2 X 25' | Barre | 28 |
| 10 | Fer 3/8 X25' | Barre | 32 |
| 11 | Ficelle | Plot | 1 |
| 12 | Fil a ligaturé | Lb | 46 |
| 13 | Peinture bleue à l'eau | Galon | 2 |
| 14 | Peinture blanche à l'eau | Galon | 2 |
| 15 | Peinture bleue à l'huile | Galon | ¼ galon |
| 16 | Peinture blanche à l'huile | Galon | ⅛ galon |
| 17 | Bois dur | douzaine | 2 |
| 18 | Sceau de 5 galons (bokit) | unité | 6 |

Lot 8 : Liste des matériels hydrauliques à mobiliser pour la construction du kiosque, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal

| Nº | Description | Unité | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyau galvanisé ¾'' X20’ | barre | 2 |
| 2 | Tuyau PVC SCH-40 ¾'' X20’ | barre | 1 |
| 3 | Nipple galvanisé ¾" (40cm de long) | unité | 5 |
| 4 | Union PVC SCH-40 ¾'' | unité | 2 |
| 5 | Union galvanisée ¾'' | unité | 2 |
| 6 | Coude PVC SCH-40 ¾'' | unité | 4 |
| 7 | Adapteur male PVC SCH-40 ¾'' | unité | 2 |
| 8 | Té galvanisé ¾'' | unité | 3 |
| 9 | Raccord galvanisé ¾" | unité | 8 |
| 10 | Coude galvanisé ¾'' | unité | 8 |
| 11 | Compteur ¾'' | unité | 1 |
| 12 | Vanne galvanisée USA ¾'' | unité | 5 |
| 13 | Téflon ¾" | unité | 2 |
| 14 | Tuyau PVC - DVW 2'' X10’ | barre | 1 |
| 15 | Coude PVC - DVW 2'' | unité | 4 |
| 16 | Col PVC 4 oz | unité | 1 |
| 17 | Crépine 2'' | unité | 1 |

Lot 9 : Liste des matériaux minéraux à mobiliser

| No | Description | Unité | Quantité | Site de livraison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sable lavé | m³ | 5 | SAEP de Chaveneau |
| 2 | Bloc vibré # 15 | unité | 160 | SAEP de Chaveneau |
| 3 | Sable lavé | m³ | 8 | Chaveneau |
| 4 | Gravier concassé 12/25 | m³ | 2 | Chaveneau |
| 5 | Roche | m³ | 6 | Chaveneau |
| 6 | Bloc vibré # 15 | unité | 140 | Chaveneau |
| 7 | Gravier concassé 12/25 | m³ | 4 | Chaveneau |
| 8 | Sable lavé | m³ | 15 | Chaveneau |
| 9 | Bloc vibré #15 | unité | 500 | Chaveneau |
| 10 | Sable lavé | m³ | 14 | l’École Nationale de Mélonnière |
| 11 | Gravier concassé 12/25 | m³ | 5 | l’École Nationale de Mélonnière |
| 12 | Bloc vibré #15 | unité | 400 | l’École Nationale de Mélonnière |
| 13 | Bloc vibré # 10 | unité | 160 | l’École Nationale de Mélonnière |

Lot 10 : Acquisition des équipements de ferronnerie

| No | Article | Unité | Quantité | Site de livraison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garde-corps : 0.75m de haut sur 0.80m de long | unité | 2 | l’École Nationale de Mélonnière |
| 2 | Cadre pour panneau solaire | unité | 1 | l’École Nationale de Mélonnière |
| 3 | Porte métallique (dimension 0.8*2 m) | unité | 1 | Chaveneau |
| 4 | Porte métallique (dimension 0.9*2.1 m) | unité | 2 | Chaveneau |
| 5 | Fenêtre métallique 1.10mX1.40m | unité | 1 | Chaveneau |
| 6 | Fenêtre métallique 0.60mX1.20m | unité | 1 | l’École Nationale de Mélonnière |
| 7 | Couverture métallique (0.85mX0.85m) | unité | 4 | Chaveneau |
| 8 | Porte métallique 1.00mX2.10m | unité | 2 | l’École Nationale de Mélonnière |
| 9 | Porte métallique 1.20mX2.10m | unité | 1 | l’École Nationale de Mélonnière |

# Livrable à fournir par les prestataires

Achat et livraison des matériaux dans le lieu indiqué par le partenaire d’exécution dans la 2ème section communale de Chantal.

# Durée de la prestation

La durée maximale de la prestation est d’un mois après la signature du contrat.

# Dossier de candidature

Les soumissionnaires devront inclure dans leur offre les éléments suivants :

- Les copies des documents légaux justifiant l’autorisation de fonctionnement du fournisseur et sa conformité avec les obligations fiscales en vigueur ;

- La preuve de la disponibilité des matériaux requis ;

- La capacité de livraison dans les zones ciblées par le projet ;

- Le délai de livraison : maximum huit (8) jour après la signature du contrat ;

- Le proforma détaillé indiquant les prix unitaires en dollars américains (USD) - (les prix proposés devront rester valides jusqu’à la fin du contrat) ;

- Les termes et conditions de paiement proposés par le fournisseur ;

- Des références de livraisons antérieures similaires.

# Modalités de traitement des offres

Les offres seront traitées en fonction des critères d’évaluations suivantes :

- Le rapport qualité prix ;

- Les conditions de paiement ;

- Disponibilité des matériaux ;

- Les spécificités techniques des matériaux ;

- Localisation de l’entreprise.

- Expérience dans le domaine

NB : Les fournisseurs provenant du Grand Sud seront priorisés.

# Cas de rejets des offres

Les offres pourront être rejetées pour les cas suivants :

- Si le dossier du soumissionnaire n’est pas complet, c’est-à-dire ne comprend pas tous les documents et informations requis au point 7 ;

- Si la proposition est soumise après la date limite de réception des offres.

Il faut souligner aussi que :

- Les partenaires d’exécution se réservent le droit de rejeter toute offre à tout moment sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis du soumissionnaire et de vérifier les matériaux avant la livraison ;

- Le transport, la livraison et la manutention des matériaux sont entièrement à la charge du soumissionnaire.

- Les matériaux doivent être acheminés et livrés directement sur les sites d’intervention précisés dans chaque lot, conformément au calendrier convenu.

- Le soumissionnaire doit coordonner avec l’équipe d’AHAAMES afin de garantir une livraison fluide et conforme aux besoins opérationnels.

# Soumission de la proposition

Les propositions techniques (format PDF) et financière (format Excel) seront envoyées par courriel dans des fichiers distincts aux adresses suivantes : ahaamesprocurement@gmail.com ; roadchild@ymail.com,  ou sous pli cacheté au bureau de AHAAMES à Camp-Perrin, Haut Camp, après le Collège Mazenod (en venant de Carrefour Bouette). Le courriel ou l’enveloppe aura pour objet NORAD : 18-4670 – offre matériaux – 001.

# Date Limite

La date limite de réception des offres est fixée au plus tard le 25 octobre 2025. Toute offre reçue après cette échéance, quel que soit le motif, ne sera pas prise en considération.