## Feuil1
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN HAÏTI (REGLEAU)
REHABILITATION DU SAEP DE BENJAMIN
CADRE DU DEVIS ESTIMATIF
No | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire (USD) | Prix Total (USD)
REF: No. REG/AO - 07/24
1 | MOBILISATION, INSTALLATION DU CHANTIER ET DEMOBILISATION
1.1 | Installation de chantier et demobilisation : Ce prix rémunère au forfait l'entrepreuneur pour: - La mobilisation, l’installation, le nettoyage des lieux avant et après les opérations y compris matérialisation des ouvrages à réaliser avec des piquets de référence, essais de pressions, désinfection, mise en service et toutes sujestions; -Le gardiennage du chantier; - Les installations du matériel et des ouvrages provisoires destinés à assurer la protection des travaux contre les venues d'eau et la sécurité des usagers en général; - La mise en œuvre d'un panneau d'information de dimensions 2.40 m x 1.20 m environ, disposé à environ 2 m du sol à proximité des travaux selon les directives du Maître d'ouvrage et conformément aux descriptions données au commencement des travaux; - La remise des plans de récolement; - La remise d'un manuel d'opération; - Toutes suggestions comprises. | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | CAPTAGE
2.1 | Réhabilitation du captage
2.1.1 | Rehabilition des murs de protection de la boite de captage
2.1.1.1 | Ce prix remunère au m3 l'entrepreuneur pour : - Le rehaussement de la partie basse du mur de protection en maconnerie de roche dosé avec un mortier de 300 kg/m3 (Longueur = 2.50 m, hauteur =0.50 m, épaisseur = 0.40 m soit 0.5 m3 ; ainsi que toutes sujestions comprises. | m3 | 0.5 | 0 | 0
2.1.1.2 | Ce prix remunère au m2 l'entrepreneur pour : - Le décapage des surfaces intérieure et extérieure des murs de protection et l'application d'une couche de crépissage, d'une couche d’enduissage et d'une couche de peinture (Surface = 66.15 m2); ainsi que toutes sujetions comprises. | m2 | 66.15 | 0 | 0
2.1.1.3 | Ce prix renumère au m2 l'entrepreneur pour : - L’application d’une couche 5 cm de béton Q250 sur l’espace réservé à l’intérieur du mur (Surface = 25.64 m2); ainsi que toutes sujestions comprises. | m2 | 25.64 | 0 | 0
2.1.1.4 | Ce prix renumère au m2 l'entrepreneur pour : - Le crépissage et l’enduisage des marches intérieures (Surface = 3.10 m2), ainsi que toutes sujestions comprises. | m2 | 3.1 | 0 | 0
2.1.1.5 | Ce prix remunère au m3 l'entrepreneur pour : - La démolition et la reconstruction du pallier extérieur (Volume de béton à démolir = 0.45 m3, volume de béton Q350 à construire = 0.67 m3); ainsi que toutes sujestions comprises. | m3 | 0.67 | 0 | 0
2.1.1.6 | Ce prix remunère au m3 l'entrepreneur pour : - La construction d’une rampe d’accès en béton Q350, partant du pallier extérieur vers la route (Longueur = 4.00 m, Largeur = 1.30 m, épaisseur = 0.20 m) ; ainsi que toutes sujestions comprises. | m3 | 1.04 | 0 | 0
| Sous-Total 2.1 |  |  |  | 0
2.1.2 | Construction d'un bassin de rétention muni d'un partiteur dans le périmètre immédiat de la boîte de captage au PK+0+00 en aval de la boite de captage existant Ce prix renumère à l'unité l'entrepreneur pour : - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de la nouvelle boite de captage suivant le plan -PBEN-06, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 1 | 0 | 0
2.1.3 | Construction de la cloture en cyclofence Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de la cloture en cyclofence du captage de Benjamin suivant le plan -PBEN-15, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | ml | 31.3 | 0 | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | LIGNE D'ADDUCTION
3.1 | Fourniture, transport et pose de tuyaux ( captage source Benjamin-réservoir R1 (55.7 m3))
| Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour : -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 3 pouces et accessoires; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (100cm*50 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées; -la pose des conduites, les tests de pression; -la main d'oeuvre et toutes sujetions. | ml | 944 | 0 | 0
3.2 | Sablage et Remblayage :
3.2.1 | Sablage : Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre lineaire pour: - L'achat, le transport et la pose de sable fin (couche de sable de 50 cm: 20 cm en dessous et 30 cm au dessus des conduites) dans le tranché et toutes sujetions comprises. | ml | 944 | 0 | 0
3.2.2 | Remblayage : Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour: - Le remblayage des tranchés après l'intallation des mL de conduites 3'' et toutes sujestions comprises | ml | 944 | 0 | 0
| Sous-Total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Protection des conduites
3.3.1 | Construction de cavaliers (construction murets/renforcement murets en maconnerie de roche dans les zones 1 et 2 ( ligne d'adduction): Ce prix rémunère à l'unité pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction ou renforcement de cavaliers ( construction/renforcement murets en maconnerie de roche) suivant le plan PBEN-05, les spécifications techniques - la protection des conduites par la mise en place d'une couche de béton ou la réalisation de cavaliers dans les zones nécessiteuses ou les zones à fortes pentes afin de reduire les risques d'érosion et ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 14 | 0 | 0
3.3.2 | Identification des conduites
3.3.2.1 | Construction bornes de repérage: Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : - la pose de bornes de répérage à chaque 20 m ou 40 m dans les jardins et chaque 30 ou 50 m sur la grande route. Elles sont en béton de dimension 30 cm * 30 cm sur 40 cm de profondeur. Sur ces bornes sont inscrits le sens de l’écoulement de l’eau, le diamètre des conduites, le nombre de ligne enterré et DINEPA. Leurs positions doivent-etre identifiées en accord avec le maitre d'ouvrage, et ainsi que toutes les suggestions comprises | u | 24 | 0 | 0
| Sous-Total 3.3 |  |  |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | LIGNE DE DISTRIBUTION
4.1. | Fourniture, fouille, pose et main d'ouvre des conduites de distribution
| Réservoir #1 - Point de bifurcation vers Trou Couleuvre te Cité Lumière Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 2''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (100 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si nécessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces nécessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujetions. | mL | 492 | 0 | 0
| Point de bifurcation vers Trou couleuvre et cité lumière – Fontaine #2 (F2) ): Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 1''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (100 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si nécessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces nécessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujestions. | mL | 90 | 0 | 0
| Fontaine #2 (F2) – Fontaine #3 (F3)): Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 1''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (100 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si nécessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces nécessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujestions. | mL | 666 | 0 | 0
| Fontaine #3 (F3) – Fin Réseau (Trou Couleuvre) Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 1''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (100 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si necessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces necessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujestions. | mL | 868 | 0 | 0
| Point de bifurcation vers trou couleuvre et cité lumière – Réservoir #2 (Cité Lumière) Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 1''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (100 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si necessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces necessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujestions. | mL | 1735 | 0 | 0
| Réservoir #2 – Vanne (V8) Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 1''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (80 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si necessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces necessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujestions. | mL | 323 | 0 | 0
| Vanne (V8) – Fontaine #7 (F7) (Nan Ma) Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 1''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (80 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si necessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces necessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujestions. | mL | 545 | 0 | 0
| Vanne (V8) - Fontaine #6 (F6) Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 1''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (80 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si necessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces necessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujestions. | mL | 35 | 0 | 0
| Vanne (V8) – Fin Réseau (Cité Lumière) Ce prix rémunère au mètre linéaire l'entrepreneur pour: -la fourniture (achat) des conduites en PVC SCH40 de 1''1/2; -le transport des conduites; -la fouille de tranchées (80 cm * 40 cm) ainsi que le dédommagement des propriétaires pour leurs cultures arrachées (si necessaires); -la pose des conduites, les tests d'étanchéité et de pression; - l'achat des pièces necessaires (tés, coudes, raccords) à la mise en oeuvre; -la main d'oeuvre et toutes sujestions. | mL | 433 | 0 | 0
| Sous Total 4.1. |  |  |  | 0
4.2 | Protection des conduites
4.2.1 | Construction de cavaliers (murets/renforcement murets en maconnerie de roche ) zone 3,4 et 5 ( ligne de distribution): Ce prix rmunère l'entrepreneur à l'unité pour: -L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de cavaliers (muret en maconnerie de roche) suivant les plans PBEN-05, les spécifications techniques, et ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 17 | 0 | 0
4.3 | Identification des conduites
4.3.1 | Construction bornes de répérage: Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : la pose de bornes de repérage à chaque 20 m ou 40 m dans les jardins et chaque 30 ou 50 m sur la grande route. Elles sont en béton de dimension 30 cm X 30 cm sur 40 cm de profondeur. Sur ces bornes sont inscrits le sens de l’écoulement de l’eau, le diamètre des conduites, le nombre de ligne enterré et DINEPA. Leurs positions doivent-etre identifiées en accord avec le maitre d'ouvrage, et ainsi que toutes les suggestions comprises | u | 129 | 0 | 0
4,4. | Sable et remblayage
4.4.1. | Sable pour protection de conduite mis en place dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les CPT | ff | 1 | 0 | 0
4.4.2. | Remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | ff | 1 | 0 | 0
| Sous-Total 4.4 |  |  |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | RESERVOIRS ET CHAMBRE DE CHLORATION
5.1 | Réhabilitation du réservoir de 55.7 m3 : Ce prix remunère l'entrepreuneur au forfait pour: - L’ajout d’une pente de 1% sur la dalle de toiture pour évacuer l’eau de pluie (Surface = 25 m2, épaisseur moyenne = 2.5 cm) ; - L’ajout d’une ventouse crépine en acier galvanisé Φ4ʺ dans la dalle de toiture au niveau de l’emplacement du système de chlorination existant ; - Le nettoyage de toutes les surfaces et l’application d’une couche de peinture (72.75 m2); - L’ajout d’un système de bypass (Φ3ʺ), constitué de 2 vannes à passage directe fonte DN 60 bride iso; - L’achat et l’installation de la vanne d’entrée (Φ3ʺ) et de sortie (Φ2ʺ1/2)- - Le remplacement du trop-plein par un autre tuyau de diamètre Φ 4ʺ ; - La construction d’une échelle mobile fait en acier galvanisé (Hauteur = 4.50) ; , ainsi que toutes sujetions comprises . | 1 | Forfait | 0 | 0
5.2 | Réhabilitation du réservoir de 62.8 m3 : Ce prix remunère l'entrepreuneur au forfait pour: - Le décapage de l’intérieur et de l’extérieur du réservoir et reprendre le crépissage et l’enduisage (surface = 126.78 m2; - Le remplacement de tuyau PVC SCH40 à la sortie du réservoir par un tuyau galvanisé tout en colmatant la fuite à la sortie du réservoir ; - L’ajout d’une pente de 1 % sur la dalle de toiture pour évacuer l’eau de pluie (Surface = 35.76 m2, épaisseur moyenne = 3 cm, ; - L’ajout d’une ventouse crépinée en acier galvanisé Φ4ʺ dans la dalle de toiture ; - Le nettoyage de toutes les surfaces et l’application d’une couche de peinture (Surface = 63.39 m2 ; - L’ajout d’un système de bypass (Vanne Φ1ʺ/2), type Ball Valve Nibco, modèle USA ; - Le remplacement du trop-plein par un autre de diamètre Φ3ʺ ; - La construction d’une échelle en acier galvanisé (Hauteur = 3.50 m) ; - La reconstruction de la boîte de vanne d’entrée (voir PBEN-14), ainsi que toutes sujestions comprises. |  | forfait | 0 | 0
5.3 | Construction de la chambre de chloration sur le reservoir de 55.7 m3 (2.00m*2.00m*2.00m) : Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour : - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de la chambre de chloration suivant le plan -PBEN-13, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 1 | 0 | 0
5.4 | Construction de la cloture du reservoir de 55.7 m3 en cyclofence : Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de la cloture en cyclofence du captage du reservoir de 55.7 m3 suivant le plan -PBEN-15, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | ml | 30 | 0 | 0
5.5 | Construction de la cloture du reservoir de 62.8 m3 en cyclofence : Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de la cloture en cyclofence du réservoir de 62.8 m3 suivant le plan -PBEN-15, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | ml | 32 | 0 | 0
| TOTAL 5 |  |  |  | 0
6 | OUVRAGE DE REGULATION
6.1 | Installation de trois (3) vannes
6.1.1 | Installation vanne de sectionnement/regulateur de débit 2''1/2 ( entre Pk 0+000 et Pk 0+050); , vers cité lumière: Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: La fourniture, le transport et la mise en œuvre de (vanne a passage directe fonte DN 75 bride iso), ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 1 | 0 | 0
6.1.2 | Installation vanne de sectionnement/ regulateur de débit 1''1/2 (entre Pk 0+050 et Pk 0+100), Ligne cité lumière: Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: La fourniture, le transport et la mise en œuvre de (vanne a passage directe fonte DN 50 bride iso), ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 1 | 0 | 0
6.1.3 | Installation vannes de sectionnement/ regulateur de debit 1''1/2 (entre Pk 0+000 et Pk 0+050), vers trou couleuvre: Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: La fourniture, le transport et la mise en œuvre de (vanne a passage directe fonte DN 50 bride iso), ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 1 | 0 | 0
6.1.4 | Installation vanne de régulateur de pression 1''1/2 ( Pk 0+820 ; , vers trou couleuvre): Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: La fourniture, le transport et la mise en œuvre de (vanne a passage directe fonte DN 75 bride iso), ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 1 | 0 | 0
| Sous-Total 6.1 |  |  |  | 0
6.2 | Brises charges
6.2.1 | Construction de trois (3) brises charges respectivement aux points Pk 0+200 ( Cité lumière) ; Pk 0+210 ( trou couleuvre) ; Pk 0+930 ( Cité lumière) : Ce prix remunère l'entrepreneur au l'unité lineaire pour: - la brise charge suivant le plan -PBEN-11, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 3 | 0 | 0
| Sous Total 6.2 |  |  |  | 0
6.3 | Accessoires
6.3.1 | Construction de regard pour vannes refoulement, sectionnement/regulateur de débit et de pression: Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: - la réalisation d'un regard en maçonnerie de 80 cm x 80 cm de roches sélectionnées au mortier dosé à 350 kg de ciment par m3, avec tampon métallique | u | 4 | 0 | 0
6.3.2 | Pose trappe d'accès pour vannes refoulement, sectionnementregulateur de débit et de pression: Ce prix rémunère l'Entrepreneur à l'unitét pour: La fourniture et pose d'une trappe d'accès (60 cm X 60 cm) en acier galvanisé ou traité inoxydable du réservoir y compris fourniture de cadenas type artillerie (une clé pour tous) | u | 4 | 0 | 0
| Sous Total 6.3 |  |  |  | 0
| TOTAL 6 |  |  |  | 0
7 | OUVRAGES DE TRAVERSEE
7.1 | Construction d'ouvrage de traversée sur la ravine Savanette pK 0+340 ( Ligne d'adduction): -Ce prix rémunère à l'unité pour: L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de l'ouvrage de traversée sur la ravine Savanette, l'achat de10 ml tuyau galvanisé et suivant le plan -PBEN-16, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 1 | 0 | 0
7.2 | Construction ouvrage de traverséee sur la ravine zone trou couleuvre Pk 0+943 ( ligne distribution trou couleuvre): Ce prix remunère l'entrepreneur à l'unité pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de l'ouvrage de traversée sur la ravine zone trou couleuvre,l'achat de 12 ml tuyau galvanisé et suivant le plan PBEN-18, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 1 | 0 | 0
| Sous-Total 7 |  |  |  | 0
| TOTAL 7 |  |  |  | 0
8 | OUVRAGES DE DISTRIBUTION
8.1 | Réhabilitation de trois ( 3) bornes fontaines: Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: - Le décapage des parois et réfection de la finition ; - La reprise des installations hydrauliques avec des tuyaux galvanisés 3/4' ; - L’Installation de robinets automatiques de type Talbot (8) - La reprise des systèmes de drainage et d’assainissement ; - La finition des radiers. - L’ajout d’une couche de peinture (25.10 m2) - L’ajout d’une boite vanne 65 cmx 45 cm) - Pose de tapes d’accès (45cm X 45 cm) muni d’un cadenas Yale (50 mm) - Pose d’une vanne ¾ type Ball Valve Nibco, modele USA), ainsi que toutes sujetions comprises. | u | 3 | 0 | 0
8.2 | Construction de Cinq (5) bornes fontaines: Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de la bornes fontaines suivant le plan PBEN-10, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 5 | 0 | 0
8.3 | Construction d’un ( 1) lavoir Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction d'un lavoir suivant le plan -PBEN-07 et 08, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 1 | 0 | 0
8.4 | Construction d'un (1) abreuvoir Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de l'abreuvoir suivant le plan -PBEN-09, les spécifications techniques et ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 1 | 0 | 0
| Sous Total 8 |  |  |  | 0
| TOTAL 8 |  |  |  | 0
9 | BOITES A VANNES, VANNES, AUTRES ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET REGARDS
9.1 | Vannes vidanges
9.1.1 | Installation de vannes vidange 3''sur la ligne d'adduction ( respectivement au point PK 0+350; Pk-0+550): Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: La fourniture, le transport et la mise en œuvre de (vanne a passage directe fonte DN 90 bride iso), la construction du regard muni d'une trappe d'accès (acier 3/8, couche anti-rouille et peinturé suivant les directives techniques du maitre d'ouvrage)ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 2 | 0 | 0
9.1.2 | Installation de vannes vidanges 1''1/2 (Fin réseau trou couleuvre et Fin réseau cité lumière: Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: La fourniture, le transport et la mise en œuvre de (vanne a passage directe fonte DN 50 bride iso), la construction du regard muni d'une trappe d'accès (acier 3/8, couche anti-rouille et peinturé suivant les directives techniques du maitre d'ouvrage) ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 2 | 0 | 0
9.1.3 | Installation de vannes vidanges 1''1/2 sur la ligne cité lumière ( respectivement aux points Pk 0+350 ; Pk-0+850 ; Pk 1+250 ;Pk 1+500): Ce prix rémunère à l'unité l'Entrepreneur pour: La fourniture, le transport et la mise en œuvre de (vanne a passage directe fonte DN 50 bride iso), la construction du regard muni d'une trappe d'accès (acier 3/8, couche anti-rouille et peinturé suivant les directives techniques du maitre d'ouvrage)ainsi que toutes sujétions comprises. | u | 4 | 0 | 0
| Sous-Total 9.1 |  |  |  | 0
9.2 | Ventouses
9.2.1 | Installations Ventouses 1'' sur la ligne d'adduction ( respectivement aux points Pk 0+400, Pk 0+600): Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: L'achat, le transport et la mise en œuvre de la ventouse, la construction du regard la construction du regard muni d'une trappe d'accès (acier 3/8, couche anti-rouille et peinturé suivant les directicves technques du maitre d'ouvrage)ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 2 | 0 | 0
9.2.2 | Installations Ventouses 1'' sur la ligne cité lumière ( respectivement aux points Pk 0+450, Pk 0+900, Pk 1+250, Pk 1+550): Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: L'achat, le transport et la mise en œuvre de la ventouse, la construction du regard muni d'une trappe d'accès (acier 3/8, couche anti-rouille et peinturé suivant les directicves technques du maitre d'ouvrage) ainsi que toutes sujétions comprises. | U | 4 | 0 | 0
| Sous-Total 9.2 |  |  |  | 0
| TOTAL 9 |  |  |  | 0
10 | CONNEXION BRANCHEMENTS PRIVES
10.1 | Fourniture de conduites et d'accessoires pour 15 branchements privés: Ce prix remunère l'entrepreneur à l'unité pour: La fourniture (l'achat) de 300 ml de conduites 3/4 PVC-SCH40 (25 mm), 15 compteurs 1/2 et accessoires, 15 reduisseurs 3/4*1/2, 15 colliers 50 mm*25 mm, le paiement de la fouille, le transport, la main d'oeuvre, facilitant les travaux de connection de 15 branchements privés et tous les accessoires nécessaires . | u | 15 | 0 | 0
| TOTAL 10 |  |  |  | 0
11 | CONSTRUCTION DE 20 ML DE CANAL D'IRRIGATION
11.1 | La construction de 20 ml de canal de maçonnerie de roche Les travaux de construction (voir PBEN-06 (A)) comprennent :Les travaux de préparation du site de construction du canal, incluant le débroussaillage et les travaux de terrassement ;Les travaux de dérivation de l’eau afin de faciliter la construction du canal ; Les travaux de fouilles des tranchées ; Fonçage gravier sur une épaisseur 5 cm ;La construction de la dalle de fond du canal en béton non armé Q400 ; La construction des parois latérales du canal en maçonnerie de roche suivant les détails du plan ;Le crépissage et enduisage des parois au mortier de ciment dosé à 450 kg/m3 avec une épaisseur de 2.5 cm, la confection de 3 vannes/portes et ainsi que toutes sujétions comprises. | Ml | 20 | 0 | 0
| TOTAL 11 |  |  |  | 0
12 | FORMATION DE PLOMBIERS
12.1 | Formation plombiers: Ce prix rémunère l’entrepreneur à l'unité pour: - la formation des plombiers; - montage et démontage de vannes, de ventouses, de compteurs et toutes autres pièces et accessoires; - réparations de fuites des conduites galvanisées et PVC; - un curriculum de formation. Ces plombiers seront recrutés avec l'appui du Maitre d'Ouvrage et doivent êtres des résidants permanents de la zone du projet | U | 2 | 0 | 0
| TOTAL 12 |  |  |  | 0
| TOTAL SAEP BENJAMIN |  |  |  | 0
Prix total En lettre: